2013年一季度全省建筑工程安全生产目标管理考核评分表

| 考核单位 | 累计指标项考核扣分（分） | 监督规范化执行情况考核扣分 | 一季度考核总得分 | 一季度死亡人数（人） | 死亡人数控制指标（人） | 累计指标项考核扣分点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市住房和城乡建设委员会 | 15.2 | 4.7 | 80.1 | 5 | 18 | 1、发生绿地中央广场项目“3.7”吊篮坠落较大事故，死亡3人，扣10分；2、发生人民东路东延线“1.24”边坡坍塌一般事故，死亡2人，扣5分；3、粟糖小区三期廉租房项目质量监督信息录入不及时，扣0.2分； |
| 株洲市住房和城乡建设局 | 0.5 | 4.1 | 95.4 | 0 | 4 | 1、荷花家园廉租房一期一标段现场监理部周琪重复押证未进行查处，扣0.5分； |
| 湘潭市住房和城乡建设局 | 1.6 | 3.4 | 95 | 0 | 4 | 1、在3月底前未建立本地区（含县市区）建筑起重机械（提升设备）动态监管台账，扣1分；2、和谐小区廉租房一期未安装上极限限位开关及验收合格擅自投入使用，扣0.2分；3、祥霖-九华新城部分现场关键岗位人员未到岗，扣0.4分。 |
| 岳阳市住房和城乡建设局 | 2.2 | 4.1 | 93.7 | 0 | 4 | 1、雄墩-金泰滨城五、八标段项目一季度日常监督信息不真实，扣0.6分；2、监理单位建筑起重机械（提升设备）安装、顶升加节未进行旁站记录，安全监理履职不到位，监督人员未检查指出要求整改，扣0.6分；3、岳阳县人民检察院办案用房高大支模方案未经专家论证擅自施工，现场搭设存在隐患，重大危险源失控，监督人员未及时查处，扣1.0分； |
| 衡阳市住房和城乡建设局 | 1.8 | 2.4 | 95.8 | 0 | 4 | 1、在3月底前未建立本地区（含县市区）建筑起重机械（提升设备）动态监管台账，扣1分；2、主管部门分管负责人未定期查看监管平台信息，扣0.2分；3、常宁市玉虹豪庭国际城一期项目监理未按规定实行招投标，施工项目部关键岗位人员不到岗，扣0.6分； |
| 郴州市住房和城乡建设局 | 6.6 | 4.1 | 89.3 | 2 | 3 | 1、发生资兴市雄森豪庭国际假日酒店项目 “3.27”钢屋架坍塌一般事故，造成2人死亡，扣5分；2、 发生事故的雄森豪庭国际假日酒店项目未录入工程项目监管信息平台，加扣1分；3、主管部门分管负责人未定期查看监管平台信息，扣0.2分；4、永兴县棚户区治理碧塘小区未进行阶段性动态评定，物料提升机未办理备案，扣0.4分； |
| 常德市住房和城乡建设局 | 2.0 | 5.3 | 92.7 | 0 | 3 | 1、在3月底前未建立本地区（含县市区）建筑起重机械（提升设备）动态监管台账，扣1分；2、津市市君之林府二期塔吊基础存在安全隐患，信息平台上现场监理只录入总监，监理人员履职不到位，监督人员没有督促整改到位，扣0.4；3、碧水江南一季度部分监督信息录入不及时，监督记录失真，与施工现场实际不符，扣0.6。 |
| 益阳市住房和城乡建设局 | 6.6 | 4.1 | 89.3 | 1 | 3 | 1、发生南县永安小区“3.14”物料提升机坠落一般事故，造成1人死亡，扣5分；2、发生事故的南县永安小区物料提升机未按规定办理产权备案和使用登记，加扣1分；3、益阳市山水新城一期工程的北京敬业建设监理有限公司和其正·御景东方工程的绍兴市工程建设监理有限公司现场监理项目部人员使用虚假身份证上岗，监督人员未核实发现，扣0.4分；4、中奇梓湖东城一期1#综合楼塔吊覆盖范围内高压线无防护方案，监督人员跟踪监督不到位，扣0.2分。 |
| 邵阳市建筑工程管理局 | 2.1 | 4.2 | 93.7 | 0 | 3 | 1、在3月底前未建立本地区（含县市区）建筑起重机械（提升设备）动态监管台账，扣1分； 2、洞口汽贸城11#、12#栋项目接近主体封顶，未及时开展主体阶段动态评定，塔吊未办理使用登记，扣0.6分；3、雍翠怡景监理人员使用假证上岗，监管部门未核实查处，0.5分。 |
| 邵阳市住房和城乡建设局 | 1.5 | 3.2 | 95.3 | 0 |  | 1、在3月底前未建立本地区（含县市区）建筑起重机械（提升设备）动态监管台账，扣1分；2、雍翠怡景监理人员使用假证上岗，监管部门未核实查处，扣0.5。 |
| 怀化市住房和城乡建设局 | 2.4 | 4.4 | 93.2 | 0 | 3 | 1、在3月底前未建立本地区（含县市区）建筑起重机械（提升设备）动态监管台账，扣1分；2、麻阳县海源御龙湾小区一期项目未及时进行阶段性动态评定，项目塔吊、物料提升机未办理使用登记手续擅自使用，监理人员重复押证，扣1.0分；3、洪江市顺扬锦绣名邸一期工程塔吊未办理使用登记擅自使用，扣0.4分。 |
| 娄底市住房和城乡建设局 | 1.7 | 4.5 | 93.8 | 0 | 3 | 1、执法队未定期梳理非法违法项目台账，非法违法项目底数不清，扣1分；2、主管部门分管负责人、质量和安全监督机构主要负责人未定期查看监管平台日常监督信息，扣0.2分；3、双峰县青树坪镇名都商业广场施工项目部机械员毛晓峰重复押证，监理人员履职不到位，扣0.5分； |
| 永州市住房和城乡规划建设局 | 1.6 | 5.5 | 92.9 | 0 | 3 | 1、主管部门分管负责人、质安监督机构主要负责人未定期查看监管平台信息，扣0.2分；2、滨江一号住宅小区施工项目关键岗位人员不到岗，高大支模系统无专项方案擅自施工，监督人员未及时查处，扣0.6；3、东安县御江苑工程施工、监理项目部关键岗位人员信息平台录入不全，人员不到岗，监理人员履职不到位，项目接近主体封顶未进行主体阶段动态评定，扣0.8分； |
| 湘西自治州住房和城乡建设局 | 2.0 | 4.6 | 93.4 | 0 | 3 | 1、在3月底前未建立本地区（含县市区）建筑起重机械（提升设备）动态监管台账，扣1分；2、古丈县电力公司调度大楼专职一季度日常监督信息录入不及时、监督不真实，与施工现场不符，扣0.6分；3、吉首市德城园住宅小区深基坑没有采取支护措施，也没有监测记录，存在较大安全隐患，监督人员没有监控到位，扣0.4分。 |
| 张家界市住房和城乡建设局 | 0.2 | 4.1 | 95.7 | 0 | 3 | 1、唯读·逸臣桃源住宅小区（二期）塔吊安全管理资料不全，使用登记监管不严格，扣0.2。 |
| 永州市房产局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 省质安监总站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |

注明：“累计指标项”是指在《2013年度全省建筑工程安全生产目标管理考核评分表》中不包含“监督规范化执行情况”的所有项目，“累计指标项”每季度扣分年终累计计入年度考核扣分；“监督规范化执行情况”年度考核扣分值为四个季度考核扣分的平均值。