2013年上半年全省建筑工程安全生产目标管理考核评分表

| 考核单位 | 一季度累计指标项考核扣分（分） | 二季度累计指标项考核扣分（分） | 一季度监督规范化执行情况考核扣分 | 二季度监督规范化执行情况考核扣分 | 上半年监督规范化执行情况考核扣分平均分 | 上半年考核得分 | 二季度累计指标项考核扣分点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市住房和城乡建设委员会 | 15.2 | 1.5 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | 78.2 | 1、对所辖县市区的项目和设备底数不清楚，河西地区建筑市场执法和质量安全监管脱节，扣1分；2、暗访检查的安阳家园安置小区项目施工项目部关键人员不到岗，扣0.5分。 |
| 株洲市住房和城乡建设局 | 0.5 | 1.0 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 94.2 | 1、项目部关键岗位人员频繁变更，主管部门对人员变更管理制度执行不到位，扣0.5分；2、未及时查处醴陵市中医院住院综合楼项目现场悬挑脚手架悬挑梁采取加固措施与专项施工方案不符、且无专家论证的行为，扣0.5分。 |
| 湘潭市住房和城乡建设局 | 1.6 | 5.5 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 89.6 | 1、发生湖南省清能有限责任公司汽车文化广场项目“3.5”坍塌一般事故，死亡1人，扣5分； 2、对湘银熙城D地块二标段质量安全的基础条件核查不严，施工现场使用HPB235的钢筋代替设计的HPB300的钢筋，桩基施工勘察数量不符合要求，扣0.5分。 |
| 衡阳市住房和城乡建设局 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 3.1 | 93.6 | 1、对所辖县市区的项目和设备底数不清楚，扣1分。2、未及时查处商业步行街12号楼工程的安全隐患，发生局部支模架坍塌事故，扣0.5分。 |
| 邵阳市建筑工程管理局 | 2.1 | 1.7 | 4.2 | 6.4 | 5.3 | 90.9 | 1、质量、安全监督联动不到位，监管底数不统一，对县市区项目底数不清楚，市本级城市规划内私人规模建房项目底数不清楚，扣1分； 2、晨羲-英特区公寓商住楼A栋项目塔吊安装单位无相应资质及安全生产许可证，监理人员无证上岗，扣0.5分； 3、中驰第一城项目阶段性动态评定开展不及时，扣0.2分。 |
| 邵阳市住房和城乡建设局 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 5.2 | 4.2 | 92.6 | 1、质量、安全监督联动不到位，监管底数不统一，对县市区项目底数不清楚，市本级城市规划内私人规模建房项目底数不清楚，扣1分；2、监理专项整治开展不到位，未及时查处外省入湘监理企业监理部人员资质不符合要求，持假证或不带有效证件备查的情况，扣0.5分；3、监督信息录入不及时，扣0.2分。 |
| 岳阳市住房和城乡建设局 | 2.2 | 7.4 | 4.1 | 7.7 | 5.9 | 84.5 | 1、对所辖县市区的项目和设备底数未彻底摸清，建筑市场执法和质量安全监管脱节，扣1分；2、发生临湘市北控水务集团自来水厂取水泵房工程“5.23”坍塌一般事故，死亡2人，扣5分；3、 发生事故的临湘市北控水务集团自来水厂取水泵房工程未录入工程项目监管信息平台，加扣1分； 4、暗访检查的岳阳县湖南盛路人防科技有限公司员工宿舍、厂房项目未纳入非法违法在建项目台账，未及时开展阶段性动态评定，扣0.2分；塔吊未纳入建筑起重机械动态监管台账，扣0.2分。 |
| 张家界市住房和城乡建设局 | 0.2 | 5 | 4.1 | 5 | 4.5 | 90.3 | 1、发生桑植县星河华都商住小区“4.27”物体打击一般事故，死亡1人，扣5分。 |
| 益阳市住房和城乡建设局 | 6.6 | 1.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 88.0 | 1、暗访检查如舟庄园安置房物料提升机未纳入建筑起重机械动态监管台账，扣0.2分；未及时查处在建建筑物内住人、物料提升机等安全隐患，扣0.5分；2、未利用监管信息平台查处重负押证和违法违规行为，扣0.5分。 |
| 常德市住房和城乡建设局 | 2.0 | 1.4 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 91.6 | 1、对所辖县市区的项目和设备底数不清，特别是县市区园区建设项目情况不清楚，建筑市场执法与质量安全监管脱节，扣1分；2、澧县珍珠源大酒店、康澧百合园项目阶段性动态评定工作开展不及时，扣0.4分。 |
| 娄底市住房和城乡建设局 | 1.7 | 1.4 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 92.8 | 1、市本级建筑市场执法和质量安全监管脱节，对所辖县市区的项目和设备底数不清，对涟钢厂区的建设项目、设备底数不清楚，扣1分；2、非法违法起重机械设备未纳入动态监管台账，扣0.4分。 |
| 郴州市住房和城乡建设局 | 6.6 | 2.2 | 4.1 | 5.6 | 4.8 | 86.4 | 1、未及时查处资兴市雄森豪庭项目施工项目部人员不到岗的行为，未督促整改脚手架的安全隐患，扣0.5分；2、未及时查处碧桂园翡翠山监理人员无证上岗行为；未督促整改现浇楼板开裂等质量问题和支模架、脚手架的安全隐患，扣0.5分。3、水岸豪庭B4栋项目阶段性动态评定开展不及时，扣0.2分。4、受检3个项目现场使用图纸未加盖施工图图审章，扣1.0分。 |
| 永州市住房和城乡规划建设局 | 1.6 | 2.9 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 89.8 | 1、市级安全认证工作严重滞后，6月底无1家通过安全认证，扣1分；2、项目招投标、合同备案把关不严，扣0.5分；3、检查项目陈顺林等十一户商住楼向关键岗位人员不到岗履职，公司对项目无管控痕迹，建设单位涉嫌借用资质，自搭班子，扣1分； 4、受检项目阶段性动态评定工作开展不及时，扣0.4分。 |
| 怀化市住房和城乡建设局 | 2.4 | 2.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 90.9 | 1、市本级建筑市场执法和质量安全监管脱节，对所辖县市区的项目和设备底数未彻底摸清，对县市区园区、私人规模建房的建设项目底数不清楚，扣1分；2、未及时查处设备未办理产权备案和使用登记的行为，扣0.5分；3、未及时查处监理部关键岗位人员重复押证情况严重，目前监理人员重复押证144人次，扣0.5分；4、受检项目阶段性动态评定开展不及时，扣0.2分。 |
| 湘西自治州住房和城乡建设局 | 2.0 | 1 | 4.6 | 5 | 4.8 | 92.2 | 1、对县市区私人规模建房的建设项目底数不清楚，对建筑起重机械设备台账底数不清，扣1分。 |
| 永州市房产局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省质安监总站 |  |  |  |  |  |  |  |

注明：“累计指标项”是指在《2013年度全省建筑工程安全生产目标管理考核评分表》中不包含“监督规范化执行情况”的所有项目，“累计指标项”每季度扣分年终累计计入年度考核扣分；“监督规范化执行情况”年度考核扣分值为四个季度考核扣分的平均值。