附件2

2015年第三季度全省建筑工程安全生产目标管理考核

工作目标考核评分表

| 考核单位 | 三季度监督规范化执行情况考核扣分 | 三季度工作目标考核扣分（规范化执行情况除外） | 三季度工作目标考核得分 | 三季度安全生产事故情况 | 三季度工作目标考核扣分点（规范化执行情况除外） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市住房和城乡建设委员会 | 6.9 | 10 | 16.9 |  | 1、未组织开展监理企业资质动态核查（已准备实施）。扣2分。 2、检查发现干杉公租房合同备案把关不严，2014年9月招标项目招标文件既要求按已经废止06年湖南省消耗量标准，而且合同中也是这么约定的，没有执行2014年湖南省建设工程计价办法，违法了湖南省建设工程计价办法的强制性条文。扣0.5分 3、受检5个项目，关键岗位人员不到岗履职；共扣2分 4、检查发现受检两个项目未录入工程监管平台；扣0.4分 5、检查发现未来方舟二期工程执法不到位，对监督过程中发现的重大质量安全隐患，已发停工整改通知书，现场实际未停工，未跟踪督促整改到位继续施工，且未落实执法措施；扣1分 6、对宁乡县经开区和长沙县经开区未开展季度考核；扣1分 7、受检两个项目不按规定设置同条件养护试块；扣0.4分 8、检查发现未来方舟二期工程塔吊未办理使用登记，设备隐患突出，未及时督促整改；共扣0.8分 9、受检两个项目建筑扬尘控制措施不到位；扣0.4分 10、受检三个项目存在违法发包、转包、违法分包及挂靠行为的，扣1.5分。 |
| 株洲市住房和城乡建设局 | 4.3 | 7.6 | 11.9 |  | 1.住建部检查的6个项目支模架、脚手架不按施工方案施工，扣2.4分。 2.上海名苑3#楼工程、株洲县人民法院审判庭工程支模架安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣0.8分。 3.6个受检项目建筑起重机械设备普遍存在安全隐患，监督人员未及时督促整改，扣2.4分。 4.株洲县人民法院审判庭工程项目经理未未履职，其它受检6个部分项目施工、监理单位未见履职记录，扣2分。 |
| 湘潭市住房和城乡建设局 | 4.4 | 7.5 | 11.9 |  | 1、台账没有及时更新，没有动态监管痕迹或明显不实的。扣1分。 2、本次督查3个项目涉嫌违法挂靠、违法分包。扣1.5分。 3、韶山市、湘乡市、湘潭县未出台预拌商品混凝土布点规划（正在开展，未见正式文件）。扣0.6分 4、受检4个项目，26名关键岗位人员不到岗，扣2.6分 5、检查发现华雅花园A1栋综合楼和宏信创新产业园公租房C1、C2栋支模架方案与实际不符。扣0.8分 6、检查发现宏信创新产业园公租房C1、C2栋和韶山市肖家冲安置区建设工程项目未按规定设置围挡或扬尘措施处理不到位。扣0.4分 7、检查发现韶山市肖家冲安置区建设工程项目、滨湖西郡二期二标段建设项目施工许可证信息未录入工程监管平台；滨湖西郡二期二标段建设项目合同备案信息也未录入。共扣0.6分 |
| 衡阳市住房和城乡建设局 | 7.8 | 11 | 18.8 | 9月5日发生一起死亡一人事故，扣5分 | 1.市质监站对县市区的考核项目不足，未按83号文要求考核，扣1分。 2.无市县区非法违法项目台账，扣2分。 3.受检4个项目未按方案搭设支模架、脚手架，监督人员未及时督促整改，扣1.6分。 4. 常宁市青市国有工矿棚户区改造项目两台物料提升机目前未办理产权备案，且安全隐患突出，0.8分。 5.受检项目共17人不到岗或不履职，项目经理、总监5人次不到岗或不履职，扣4分。 6.受检3个项目存在不按规定设置同条件养护试块、标养室等问题，扣0.6分。 7. 衡阳市滨江新区新华五四安置区、青市汽车站涉嫌违法分包，扣1分。 |
| 邵阳市住房和城乡建设局 | 6.3 | 14.6 | 20.9 | 10月13日发生一起死亡一人事故，扣5分 | 1、德润兴和廉租住房项目阶段性动态评定开展不及时，扣0.3分。 2、新邵湾田广场一期施工许可证录入不及时，扣0.2分。 3、打非治违开展不力，部分市政项目未纳入安全监督，非法违法建设问题突出，扣2分。 4、未建立本地区（含县市区）非法违法项目台账，扣2分。 5、新邵湾田广场一期、新邵酿溪镇畔田公租房1-6号楼合同备案把关不严，扣1分。 6、未按省厅要求全面推行安全生产责任险工作，扣1分。 7、德润兴和廉租住房项目、新邵酿溪镇畔田公租房1-6号楼安全技术交底不规范，扣0.8分。 7、检查发现未对部分涉及非法违法行为的责任单位和责任人上报不良行为等执法措施，扣0.2分。 9、新邵酿溪镇畔田公租房1-6号楼、德润兴和廉租住房项目涉嫌存在违法发包、转包等行为，扣1分。 10、德润兴和廉租住房项目未按要求建立混凝土标准养护室，扣0.2分。 11、德润兴和廉租住房项目起重设备未检测便投入使用，扣0.4分。 12、德润兴和廉租住房项目、新邵酿溪镇畔田公租房1-6号楼设备安全隐患突出，监督人未及时督促整改，扣0.8分。 13、德润兴和廉租住房项目、新邵酿溪镇畔田公租房1-6号楼支模架、脚手架未按进场验收的钢管扣件编制方案，未按方案搭设，监督人员未及时督促整改，扣2.4分。 14、德润兴和廉租住房项目、新邵酿溪镇畔田公租房1-6号楼监理不履职，扣0.8分。 15、新邵湾田广场一期项目部五人未到岗，扣0.5分。 16、新邵湾田广场一期总监履职不到位，扣1分。 |
| 岳阳市住房和城乡建设局 | 5.1 | 11.6 | 16.7 | 9月8日发生一起死亡一人事故，扣5分 | 1.无县市区非法违法项目台账和起重机械设备台账，扣2分。 2. 南湖风景区刘山庙棚户区改造工程未按进场验收的钢管扣件编制方案，支模架、脚手架方案与现场不符，监督人员未及时督促整改，扣2.6分。 3. 岳阳县生态工业园泽园路公租房起重机械设备安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣0.4分。 4.受检4个项目，1名项目经理不履职，6名施工监理人员不到岗履职，扣1.1分。 5.受检4个项目，3个项目涉嫌挂靠，扣1.5分。 6.市本级29个非正常项目，监管信息平台只录入7个，且县市区只录入一个，扣4分。 |
| 张家界市住房和城乡建设局 | 5.6 | 9.2 | 14.8 |  | 1、新桥镇九校公租房项目阶段性动态评定开展不及时，扣0.3分。 2、慈利县三官寺土家族乡卫生院公租房、慈利县江垭镇中心完小教师公租房开工安全条件审查录入工程项目监管信息平台不及时，扣0.4分。 3、三官寺土家族乡卫生院公租房录入信息不真实，扣0.5分。 4、机械设备台账未及时更新，扣1分。 5、三官寺土家族乡卫生院公租房安全技术交底不规范，扣0.4分。 6、新桥镇九校公租房项目、慈利县江垭镇中心完小教师公租房合同备案把关不严，扣0.5分。 7、未建立差别化管理台账，扣1分。 8、三官寺土家族乡卫生院公租房未对原材料进厂验收，扣0.2分。 9、三官寺土家族乡卫生院公租房项目实体质量问题影响结构安全，扣1分。 10、三官寺土家族乡卫生院公租房、慈利县江垭镇中心完小教师公租房未按规定办理使用登记，扣0.8分。 11、三官寺土家族乡卫生院公租房、慈利县江垭镇中心完小教师公租房未按规定对钢管、扣件进行进场验收，扣0.8分。 12、三官寺土家族乡卫生院公租房、慈利县江垭镇中心完小教师公租房钢管、扣件无专项方案，扣0.8分。 13、三官寺土家族乡卫生院公租房、慈利县江垭镇中心完小教师公租房脚手架、支模架未按专项方案进行搭设，扣0.8分。 14、慈利县江垭镇中心完小教师公租房未按规定设置围挡、大门、车辆冲洗设施以及道路硬化、覆盖施工场地等防尘措施，扣0.2分。 15、三官寺土家族乡卫生院公租房总监未履职，扣0.5分。 |
| 益阳市住房和城乡建设局 | 9 | 13 | 22 |  | 1、资江北岸棚户区改造项目一期大汉资江城7、8#栋、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房阶段性动态评定开展不及时，扣0.6分。 2、资江北岸棚户区改造项目一期大汉资江城7、8#栋、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、张家塞乡中心学校公租房中标备案把关不严，扣0.6分。 3、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、张家塞乡中心学校公租房、资江北岸棚户区改造项目一期大汉资江城7、8#栋未录入信息平台，扣0.6分。 4、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、张家塞乡中心学校公租房、资江北岸棚户区改造项目一期大汉资江城7、8#栋五方责任主体承诺书未签订，扣0.6分。 5、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、南县丁家城公租房项目存在违法发包转包，扣1分。 6、张家塞乡中心学校公租房项目未对建筑原材料进行进场验收，扣0.2分。 7、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、张家塞乡中心学校公租房、未设置标准养护室，扣0.4分。 8、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、张家塞乡中心学校公租房存在重大质量隐患，未跟踪督促整改到位继续施工，且未落实执法措施，扣2分。 9、张家塞乡中心学校公租房物料提升机未按规定办理备案，扣0.4分。 10、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、张家塞乡中心学校公租房、资江北岸棚户区改造项目一期大汉资江城7、8#栋未按规定办理使用登记，扣1.2分。 11、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、张家塞乡中心学校公租房、设备安全隐患突出，整改不力，扣0.8分。 12、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房未根据实际批次按规定进场验收扣0.4分。 13、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、张家塞乡中心学校公租房支模架、脚手架未按专项方案进行搭设或未按规定组织验收投入使用，扣0.8分。 14、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、张家塞乡中心学校公租房支模架、脚手架安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣2分。 15.湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、张家塞乡中心学校公租房未按规定设置围挡、大门、车辆冲洗设施以及道路硬化、覆盖施工场地等防尘措施，扣0.4分。 16、湖南天态竹业科技有限公司生态基地ABC栋厂房、张家塞乡中心学校公租房总监不履职，扣1分。 |
| 常德市住房和城乡建设局 | 6.7 | 12.3 | 19 |  | 1、未按每季度组织开展工程质量治理两年行动工作，未见转包违法分包等违法行为排查痕迹。扣1分。 2、“打非治违”工作开展不深入，绿地新都会项目非法违法建设问题突出。扣2分。 3、雅致园公租房项目经理、质量员、安全员等关键岗位履职不到位，扣0.8分；津市市团湖公租房（一期）、津市市国际名苑二期项目项目部关键岗位人员履职不到位，质量员、安全员无记录或记录不完整，扣1.2分。 4、雅致园公租房、津市市团湖公租房、津市市国际名苑脚手架、支模架未按专项方案进行施工，扣1.2分。 5、雅致园公租房、津市市团湖公租房、津市市国际名苑脚手架、支模架安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣3分。 6、雅致园公租房项目伪造混凝土标准养护，扣0.4分。 7、雅致园公租房塔吊、施工电梯均为提供联合验收资料，扣0.4分；绿地新都会项目塔吊，施工电梯均未办理使用登记手续在违规使用，扣0.8分。 8、绿地新都会项目未办理质量安全监督手续、施工许可证进行施工，扣1分。 9、雅致园公租房未履行招投标程序，直接将工程发包给湖南浩宇建设有限公司，涉嫌违法发包，扣0.5分。 |
| 娄底市住房和城乡建设局 | 7.3 | 11.2 | 18.5 |  | 1、煤炭一处棚户区、和悦家园、双峰县青树坪镇保障性住房项目脚手架、支模架未按专项方案进行施工，扣1.6分。 2、双峰县永丰新村南苑、双峰县青树坪镇保障性住房项目经理、总监、质量员、安全员等关键岗位不到岗、不履职，扣1.5分。 3、煤炭一处棚户区未按相关规定安装施工电梯，扣0.4分；和悦家园塔吊无联合验收资料，扣0.4分；双峰县永丰新村南苑塔吊安装后长达约8个月未检测，维护保养不到位。扣0.4分。双峰县青树坪镇保障性住房项目塔身锈蚀严重，维护保养不到位。扣0.4分。 4、煤炭一处棚户区、和悦家园、双峰县青树坪镇保障性住房脚手架、支模架安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣3分。 5、煤炭一处棚户区、双峰县永丰新村南苑未办理规划、施工许可、施工图审查备案、质安手续的情况下开工建设，扣3分。 6、双峰县永丰新村南苑涉嫌转包或违法分包，扣0.5分。 |
| 郴州市住房和城乡建设局 | 9 | 8.8 | 17.8 |  | 2. 受检3个项目未按方案搭设支模架、脚手架，监督人员未及时督促整改，扣2.4分。 3. 郴州长冲廉租房1#、5-8#栋8#栋物料提升机其铭牌信息与现场资料不符，涉嫌使用未备案设备。受检4个项目起重机械设备都存在安全隐患，监督人员未及时督促整改，扣2分。 4.受检4个项目5人不到岗或不履职，2个项目项目经理和1总监不到岗或不履职，扣2分。 5.监督考核工作未对比现场，未按监督规范化工作要求考核，扣1分。 6.受检2个项目分别存在违法发包、分包和挂靠，扣1分。 7. 尚品华府、资兴市创新创业基地建设项目未按规定设置标养室，扣0.4分。 |
| 永州市住房和城乡规划建设局 | 8.4 | 11.7 | 20.1 |  | 1、受检4个项目，21名关键岗位人员不到岗，扣2.1分。 2、受检4个项目，钢管、扣件都未根据实际批次按规定进场验收，未按进场验收的钢管、扣件编审专项方案，不按方案进行施工，扣3.2分。 3、监督机构未按规定开展月度考核，扣1分。 4、检查发现宁远县昌荣小区公租房建设项目和潇湘山水城建设项目阶段性动态评定开展不及时。扣0.6分。 5、检查发现潇湘山水城建设项目和零陵工业园公租房三期塔吊附着验收程序不到位。扣0.8分。 6、检查发现宁远县昌荣小区公租房建设项目两台物料提升机未办理使用登记已使用。扣0.8分。 7、检查发现零陵工业园公租房三期现场使用的承插盘式脚手架未办理进场验收。扣0.4分。 8、监理专项整治开展不到位，检查发现监理单位人员不履职行为问题突出的，扣0.4分。 9、本次督查4个项目均涉嫌违法分包，扣2分。 10、检查发现宁远县昌荣小区公租房建设项目和潇湘山水城建设项目未按规定设置围挡、大门、车辆冲洗设施以及道路硬化、覆盖施工场地等防尘措施。扣0.4分。 11、检查的2个项目未按规定留置标养、同养试块，现场未按规定设标养室，扣0.4分。 12、本次督查2个项目中标备案、合同备案、开工安全条件审查、质量安全监督手续、施工许可和规范化监督信息等录入工程项目监管信息平台不及时。扣0.4分。 |
| 怀化市住房和城乡建设局 | 5.1 | 12.9 | 18 | 9月14日发生一起死亡一人事故，扣5分 | 1、“打非治违”工作开展不深入，存在监管盲区，扣2分。 2、第二人民医院公租房、云箭集团棚户区、新晃县城北风光带生态护岸工程安置区、新晃县太阳坪路公租房脚手架、支模架未按专项方案进行施工，扣1.6分。 3、第二人民医院公租房、云箭集团棚户区、新晃县城北风光带生态护岸工程安置区、新晃县太阳坪路公租房脚手架、支模架安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣4分 4、第二人民医院公租房项目负责人履职不到位，扣0.5分；云箭集团棚户区项目经理履职不到位，扣0.5分，新晃县城北风光带生态护岸工程安置区、新晃县太阳坪路公租房安全员履职不到位。扣0.4分。 5、第二人民医院公租房、云箭集团棚户区混凝土试块标识不规范。扣0.4分。 6、新晃县城北风光带生态护岸工程安置区项目使用无资质出厂的混凝土。扣0.5分。 7、云箭集团棚户区未办理规划、施工许可、施工图审查备案、质安手续的情况下开工建设，扣1分。 8、未建立本地区（含县市区）非法违法项目台账，扣2分。 |
| 湘西自治州住房和城乡建设局 | 7.4 | 8.2 | 15.6 |  | 1、古丈县学生宿舍、综合楼工程项目阶段性动态评定开展不及时，扣0.3分。 2、吉首大学师范学院雷公井公租房项目整改信息录入不及时，扣0.4分。 3、古丈县未建立本地区（含县市区）非法违法项目台账，扣2分。 4、检查发现有非法违法在建项目未纳入质量安全监督，且项目质量安全问题突出（如古丈县大岩板公租房二期），扣0.5分。 5、古丈县大岩板公租房未对进场原材料进行验收，扣0.2分。 6、古丈县学生宿舍、综合楼工程未设置同条件养护试块，扣0.2分。 7、古丈县大岩板公租房项目存在重大质量隐患，未跟踪督促整改到位，扣1分。 8、古丈县学生宿舍、综合楼工程物料提升机未按规定办理使用登记，扣0.4分。 9、古丈县学生宿舍、综合楼工程物料提升机安全隐患突出，扣0.4分。 10、大汉雅溪棚户区改造项目支模架隐患突出，古丈县学生宿舍、综合楼工程脚手架隐患突出，扣2分。 11、大汉雅溪棚户区改造项目支模架未按方案搭设，扣0.4分。 12、古丈县大岩板公租房未按规定设置围挡、大门、车辆冲洗设施以及道路硬化、覆盖施工场地等防尘措施，扣0.4分。 |
| 省质安监总站 |  |  |  |  |  |