附件3

2016年节后复工安全质量检查表

受检工程基本情况表（表一）

工程所在省（市、县）：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 平方米 |  | 建筑层数 |  |  |  |
| 结构类型 |  |  | 形象进度 |  |  |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 单位名称 | 单位资质 |  | 项目负责人姓名 |  | 法人代表授权及质量终身制承诺书签订情况 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查 机构 |  |  |  |  |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                            检查日期：

施工现场工程参建责任主体行为检查表（表二）

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单位 | 1 | 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患自查自纠情况 |  | 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 办理质量安全监督手续情况 |  | 检查监督注册登记表 | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 施工图设计文件审查情况 |  | 检查施工图设计文件审查资料 | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 办理施工许可（开工报告）情况 |  | 检查施工许可证（开工报告） | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 按规定委托监理情况 |  | 检查监理合同 | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 |  | 按规定组织 未按规定组织 | □符合 □不符合 |
|  | 7 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 |
|  | 8 | 质量常见问题专项治理开展情况 |  | 任务书下达，方案、措施及检查公示，已出现问题处理，主体、分户及竣工验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的控制等 | □符合 □不符合 |
| 施工单位 | 9 | 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 |  | 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 | □符合 □不符合 |
|  | 10 | 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 |  | 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 11 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 |  | 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 | □符合 □不符合 |
|  | 11 | 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 |  | 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 | □符合 □不符合 |
|  | 13 | 工艺工序及质量常见问题防治样板间（墙、块）制度及施工技术可视化交底执行情况 |  | 按规定设置样板间（墙、块）并依此进行可视化交底 未按规定设置样板间（墙、块）或未依此进行可视化交底 | □符合 □不符合 |
|  | 14 | 质量问题和质量事故处理情况 |  | 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 | □符合 □不符合 |
|  | 15 | 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检查验收情况 |  | 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 | □符合 □不符合 |
| 监理单位 | 16 | 督促施工单位开展节后复工隐患自查自纠和进行复查情况 |  | 按规定督促并组织复查 未按规定督促并组织复查 | □符合 □不符合 |
|  | 17 | 总监理工程师等监理人员到岗履责情况 |  | 按规定到岗履责 配备、资格不符合相关规定或不满足现场施工需要，或按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 18 | 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 |  | 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 | □符合 □不符合 |
|  | 19 | 对施工组织设计、专项施工方案及质量常见问题专项方案的审查情况 |  | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 20 | 对材料、构配件、设备掺入使用或安装前进行审查情况 |  | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 22 | 见证取样制度的执行情况 |  | 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 | □符合 □不符合 |
|  | 21 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 |  | 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 | □符合 □不符合 |
|  | 22 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 |  | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □不符合 |
|  | 23 | 监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡查和平行检验等形式，对建设工程实施监理 |  | 按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理 | □符合 □不符合 |
|  | 24 | 对质量常见问题专项治理监理情况 |  | 按照有关文件要求实施监理 未按照有关文件要求实施监理 | □符合 □不符合 |
| 结果统计 | 建设单位 |  | 共检查 项 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 共检查 项 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 共检查 项 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 合计 |  | 共检查 项 符合 项 不符合 项 |  |  |

检查组成员签字：                                          检查日期：

质量基本保证条件与实体检查表（表三）

| 检查项目 |  | 检查内容 | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| （一）原材料、成品、半成品、构配件等原材料进场验收记录及见证取样和送检记录 | 1 | 水泥及外加剂、掺合料 |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 |  |  |  |
|  | 3 | 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 |  |  |  |
|  | 4 | 预拌混凝土、砂浆 |  |  |  |
|  | 5 | 钢结构用钢材及焊接、坚固件连接材料 |  |  |  |
|  | 6 | 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 |  |  |  |
| （二）涉及结构安全与使用性能等检测 | 7 | 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验 |  |  |  |
|  | 8 | 混凝土试块抗压强度试验 |  |  |  |
|  | 9 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 |  |  |  |
|  | 10 | 钢筋焊接、机械连接工艺报告 |  |  |  |
|  | 11 | 钢结构连接（焊接）质量检测报告 |  |  |  |
|  | 12 | 沉降观测记录 |  |  |  |
|  | 13 | 其他 |  |  |  |
| （三）标养室、试块留置管理 | 14 | 标养室（箱）设置：容量、养护环境 |  |  |  |
|  | 15 | 混凝土标准养护试块留置：留置数量、标识、送检等 |  |  |  |
|  | 16 | 混凝土同条件养护试块留置：留置数量、标识、养护环境、送检等 |  |  |  |
|  | 17 | 混凝土拆模试块留置：留置数量、标识、养护环境等 |  |  |  |
| （四）质量验收记录及相应影像、检查、测量、检测等原始记录 | 18 | 地基验槽 |  |  |  |
|  | 19 | 隐蔽工程验收 |  |  |  |
|  | 20 | 检验批、分项、分部（子分部）验收记录 |  |  |  |
|  | 21 | 工程质量问题处理及验收记录 |  |  |  |
| （五）钢筋工程 | 22 | 钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查 |  |  |  |
|  | 23 | 钢筋代换：检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件 |  |  |  |
|  | 24 | 钢筋加工制件：检查加工、绑扎质量是否满足要求 |  |  |  |
|  | 25 | 钢筋连接：检查连接方式和连接质量 |  |  |  |
|  | 26 | 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、防裂钢筋设置及钢筋固定措施、保护措施等，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度 |  |  |  |
| （六）混凝土工程 | 27 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观蜂窝麻面等质量，抽查板厚等混凝土构件尺寸偏差； |  |  |  |
|  | 28 | 混凝土开裂、渗漏情况 |  |  |  |
| （七）砌体工程 | 29 | 砌筑砂浆强度和试块留置 |  |  |  |
|  | 30 | 砌块质量 |  |  |  |
|  | 31 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 |  |  |  |
|  | 32 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  |  |  |
|  | 33 | 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 |  |  |  |
|  | 34 | 砌体基层预留洞口、不同基体交接部位防裂防渗、砌块材料防裂防渗配套措施等质量常见问题防治措施落实情况 |  |  |  |
| （八）其他 | 35 | 预制承重构件安装 |  |  |  |
|  | 36 | 钢结构安装 |  |  |  |
|  | 37 | 施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况 |  |  |  |
| 结果统计 | 共检查 项 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                 检查日期：

安全基本保证条件与实体检查表（表四）

| 检查项目 |  | 检查内容 | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| （一）安全管理 | 1 | 施工组织设计和应急预案 |  |  |  |
|  | 2 | 安全技术交底 |  |  |  |
|  | 3 | 企业和项目安全检查制度建立及执行情况 |  |  |  |
|  | 4 | 安全教育 |  |  |  |
|  | 5 | 分包单位安全管理 |  |  |  |
|  | 6 | 特殊工种作业人员持证上岗 |  |  |  |
| （二）文明施工 | 7 | 现场围挡 |  |  |  |
|  | 8 | 封闭管理 |  |  |  |
|  | 9 | 施工场地与材料管理 |  |  |  |
|  | 10 | 现场办公与住宿以及生活设施 |  |  |  |
|  | 11 | 现场消防设施及管理 |  |  |  |
|  | 12 | 综合治理 |  |  |  |
| （三）脚手架 | 13 | 专项方案的编制与审批 |  |  |  |
|  | 14 | 现场搭设是否与方案一致（包括实际材质与方案应用是否基本一致） |  |  |  |
|  | 15 | 架体的稳定性 |  |  |  |
|  | 16 | 架体内的安全防护 |  |  |  |
|  | 17 | 卸料平台的方案与搭设 |  |  |  |
|  | 18 | 钢管扣件等材料进场验收 |  |  |  |
| （四）模板支架 | 19 | 专项方案的编制与审批 |  |  |  |
|  | 20 | 现场搭设是否与方案一致（包括实际材质与方案应用是否基本一致） |  |  |  |
|  | 21 | 架体的稳定性 |  |  |  |
|  | 22 | 钢管扣件的材质 |  |  |  |
|  | 23 | 架体的拆除 |  |  |  |
| （五）施工用电 | 24 | 外电防护 |  |  |  |
|  | 25 | 三级配电的形成及配置 |  |  |  |
|  | 26 | 二级漏电保护的形成 |  |  |  |
|  | 27 | TN-S系统的形成 |  |  |  |
|  | 28 | 线路的敷设 |  |  |  |
| （六）物料提升机 | 29 | 安拆方案及备案登记和使用登记 |  |  |  |
|  | 30 | 检测（包括：有效期）与联合验收 |  |  |  |
|  | 31 | 基础、附着等 |  |  |  |
|  | 32 | 安全防护装置等 |  |  |  |
|  | 33 | 维修保养等 |  |  |  |
| （七）施工升降机 | 34 | 安拆方案及备案登记和使用登记 |  |  |  |
|  | 35 | 检测（包括：有效期）与联合验收 |  |  |  |
|  | 36 | 基础、附着等 |  |  |  |
|  | 37 | 安全防护装置等 |  |  |  |
|  | 38 | 维修保养等 |  |  |  |
| （八）塔吊 | 39 | 安拆方案及备案登记和使用登记 |  |  |  |
|  | 40 | 检测（包括：有效期）与联合验收 |  |  |  |
|  | 41 | 基础、附着等 |  |  |  |
|  | 42 | 安全防护装置等 |  |  |  |
|  | 43 | 维修保养等 |  |  |  |
| （九）基坑 | 44 | 施工图设计与审查 |  |  |  |
|  | 45 | 按图施工 |  |  |  |
|  | 46 | 基坑监测 |  |  |  |
|  | 47 | 基坑回填 |  |  |  |
| 结果统计 | 共检查 项 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                 检查日期：