## sheet1 -1
附件2
湖南省市政设施调查技术导则意见采纳情况汇总表
序号 | 名称 | 反馈意见 | 意见采纳情况
一、各市州意见
1 | 长沙 | 无意见。
2 | 株洲 | 无意见。
3 | 湘潭 | 无意见。
4 | 衡阳 | 无意见。
5 | 邵阳 | 无意见。
6 | 岳阳 | 无意见。
7 | 常德 | 无意见。
8 | 张家界 | 无意见。
9 | 益阳 | 无意见。
10 | 郴州 | 无意见。
11 | 永州 | 无意见。
12 | 怀化 | 无意见。
13 | 娄底 | 无意见。
14 | 湘西 | 无意见。
二、专家的评审建议
1 | 唐生誉 | 总则中补充关于今后可根据发展需要调整导则中调查内容的表述。 | 采纳，总则中增加“....在普查结束后可根据最新技术规范、实际操作要求对导则内容进行修订”表述，参见1总则。
|  | 关于设计使用年限，宜根据不同类别对象，分别区分年限档次。对于供水管道、排水管道超龄服役以及垃圾填埋场超负荷运转带来的安全隐患和灾害风险应当重视。 | 未采纳，术语是根据国家规范列出。
2 | 石瑞文 | 名词解释建议与现行国家标准统一。 | 采纳，根据现行国家标准修改加气站的名词解释，详见术语（45）、（46）。
|  | P11页城镇燃气普查对象中管线，建议增加低压燃气管线中铸铁管的普查。 | 采纳，详见附录E2。
|  | P11也第（5）条“液化天然气（LNG）气化站”建议改为“液化天然气（LNG）站”另外增加“天然气球罐”；“天然气加气站”建议改为“加气站”。 | 采纳，已修改完善，详见P11。
|  | P97页“天然气储配站（LNG气化站/CNG储配站）”建议改成天然气储配站，“天然气加气站”建议改为“加气站”。 | 采纳，附录E1。
|  | 建议增加“储气设施完好性”选项;P100页建议增加一个综合管线汇总表，便于复杂管线的统计。 | 未采纳，导则中已有对设备的检查项，导则中表格已基本完备，不再增加汇总表。
3 | 黄伏根 | 供水管道应补充设计工作压力，管道直径宜按大于等于300mm。 | 未采纳，供水表格内容是完全采用国家规范来编制。
|  | 垃圾中转站宜补充与周边房屋的间距。 | 未采纳，为减轻基层普查工作量，不再增加与此次风险普查关系不大的指标。
|  | 垃圾中转站宜补充消防设施的完好程度。 | 采纳，详见附录H1,2.1.3。
|  | 垃圾填埋场应补充沼气的收集和处理以及地下水的影响。 | 未采纳，表格中有沼气收集和处理的选项，地下水的影响是普查办会议讨论后删除的，故此处不再增加。
4 | 蒋勇 | 可提供路面的照度值数据，以便今后改造作为依据。 | 未采纳，为减轻基层普查工作量，不再增加与此次风险普查关系不大的选项。
|  | 附录G1，1.4光源信息中建议增加灯具的电气膛的防护等级。 | 未采纳，为减轻基层普查工作量，不再增加与此次风险普查关系不大的选项。
|  | 附录G1，1.5控制系统信息中控制方式增加手动应急控制功能。 | 采纳，详见附录G1，1.5。
|  | 增加隧道安全标识照明内容。 | 未采纳，为减轻基层普查工作量，不再增加与此次风险普查关系不大的选项。
|  | 附录G2中2.3增加灯具种类，如庭园灯、埋地灯或灯杆信息。 | 未采纳，为减轻基层普查工作量，不再增加与此次风险普查关系不大的选项。
|  | 增加普查照明供电线路的人孔井盖、手孔井盖数量，保障电气安全和防盗防破坏。 | 未采纳，为减轻基层普查工作量，不再增加与此次风险普查关系不大的选项。
5 | 候海毅 | 进一步明确普查范围，规划区内建成的园林绿地。 | 采纳，P11页改为“城市规划区范围内已建成的城市绿地”。
|  | 住建城管管理范围的考虑纳入调查，社会性质的建议不调查。 | 未采纳，此次普查是将城市规划范围内的所有园林绿地均做调查。
|  | 广场、公园、绿地中照明设施可考虑纳入园林绿地设施的统计中来，避免重复性工作。 | 未采纳，导则中已经有功能照明和景观照明的调查内容，不在园林绿化表格中统计。
|  | P54页将古树名木中“水体面积”“管理用房”纳入城市绿地内容。 | 采纳，详见附录F。
|  | P101关于养护、设计、施工详细明确的界定。 | 采纳，已在导则中明确填报最近一次设计、施工单位。
|  | 术语中增加城市广场、绿线、古树名木的解释。 | 采纳，详见术语（49）、（50）、（51）。